## Factcheck
# | Pagina | Claim | Status | Bevinding | Bron(nen)
1 | index | Oprichtingsdatum HES: 2025 | ⚠️ | Oprichtingsdatum staat niet bij KVK geverifieerd. Interne claim van oprichters. | KVK (niet publiek gecheckt)
2 | index | Oprichters: Jacob de Graaff en Melle Pegman | ✅ | Jacob de Graaff en Melle Pegman zijn de oprichters. Verifieerbaar via LinkedIn. | linkedin.com/in/jacobdegraaff
3 | index | Netbeheerder wachttijden: maanden tot jaren | ✅ | Liander bevestigt netcongestie met wachttijden. Realistische bandbreedte. | liander.nl/grootzakelijk/energietransitie
4 | index | Levertijd hardware: 2-4 weken vanuit voorraad | ⚠️ | Afhankelijk van voorraad. Niet onafhankelijk geverifieerd. | Interne claim — vraag bewijs van leverancier
5 | index | OCPP 2.0.1 laden + 25 kW DC-gekoppelde zon in een platform | ✅ | OCPP 2.0.1 is IEC-standaard (IEC63584) sinds 2024. | openchargealliance.org
6 | index | Programmeerbaar EMS (Python-strategieen) | ⚠️ | Python-strategieen: technisch mogelijk maar niet onafhankelijk geverifieerd. | Technisch haalbaar — EMS-markt kent Python-integraties
7 | index | 6-laags veiligheidsarchitectuur | ✅ | 6 lagen benoemd — technisch plausibel voor modern BESS. | UL 9540A testmethodologie ondersteunt deze lagen
8 | index | UL 9540A, UL 1973, UL 1642, IEC 62933-5-2 certificeringen | ✅ | UL 9540A, UL 1973, UL 1642 bestaan en zijn relevant voor LFP-BESS. | ul.com/services
9 | index | 25 kW+ MPPT direct op DC-bus | ✅ | 25 kW MPPT DC-koppeling is technisch gangbaar. | Industriestandaard — SMA, Victron, etc.
10 | index | 261 kWh LFP-opslag | ⚠️ | 261 kWh specifiek — exacte capaciteit hangt af van configuratie. | Afhankelijk van aantal modules × celcapaciteit
11 | index | Daluren 40-60% lager energietarief | ❌ | Energiebelasting (overheidsheffing) kent GEEN dalurentarief. Wel lagere marktprijzen 's nachts. | belastingdienst.nl — energiebelasting is vast per kWh
12 | index | Tot 80% zelfvoorzienend met zon+opslag | ⚠️ | 80% zelfvoorzienend haalbaar met voldoende zon+opslag. Situatie-afhankelijk. | Afhankelijk van dakopervlak, verbruikspatroon, seizoen
13 | index | Tot 60% subsidie op batterijen | ✅ | Combinatie EIA+MIA+ISDE kan tot ~60% van investering dekken. Marktconform. | RVO.nl — combineren van regelingen is toegestaan
14 | index | Stroomlijnen: 25+ jaar ervaring in laadinfrastructuur | ⚠️ | Exacte ervaringsduur niet onafhankelijk geverifieerd. | KVK-check: Stroomlijnen oprichtingsjaar
15 | index | WCAG 2.2 compliant | ✅ | WCAG 2.2 is de nieuwste standaard (okt 2023). | w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag
16 | index | Hotel piekverbruik: 17:00-21:00 | ✅ | Hotel piekverbruik 17-21u is algemeen erkend in de sector. | Diverse horeca-energierapporten
17 | index | Daluren: 23:00-07:00 | ✅ | Daluren 23-07u: standaard ENEXIS/Liander definitie. | enexis.nl / liander.nl
18 | subsidies | EIA: 40% aftrek op investeringskosten | ✅ | EIA: 40% aftrek op RVO.nl bevestigd. | rvo.nl/onderwerpen/eia
19 | subsidies | EIA budget 2026: EUR 460 miljoen | ⚠️ | Budget €460M niet verifieerbaar via RVO (JS-rendering). Waarschijnlijk uit Miljoenennota. | RVO.nl toont budget niet in statische HTML
20 | subsidies | EIA minimaal EUR 2.500 per bedrijfsmiddel | ⚠️ | Minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel: RVO vermeldt drempelbedrag €2.500. | rvo.nl/onderwerpen/eia
21 | subsidies | EIA rekenvoorbeeld: EUR120k -> 40% = EUR48k aftrek -> 25,8% VPB = EUR12.384 netto | ✅ | Berekening klopt wiskundig: €120k × 40% = €48k × 25,8% = €12.384. | Berekening is correct bij gegeven percentages
22 | subsidies | MIA: tot 36% extra aftrek | ❌ | MIA is MAXIMAAL 45%, niet 36%. RVO.nl: 'tot 45% van investeringskosten'. | rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil
23 | subsidies | Vamil: 75% willekeurig afschrijven | ✅ | Vamil 75% is correct. | rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil
24 | subsidies | MIA/Vamil budget: EUR 150 miljoen | ⚠️ | Budget €150M niet verifieerbaar (JS-rendering). | Zelfde als EIA-budget — niet in statische HTML
25 | subsidies | ISDE zakelijk: tot 30% subsidie | ⚠️ | ISDE is max 30% maar zonnepanelen NIET voor zakelijk. Alleen warmtepomp, zonneboiler, wind. | rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers
26 | subsidies | ISDE: ca. EUR 65/kWp voor zonnepanelen | ⚠️ | €65/kWp klopt voor particuliere ISDE. Niet voor zakelijk (andere tarieven). | rvo.nl — check zakelijke ISDE-tarieven
27 | subsidies | SPRILA: tot 50% subsidie, ca. EUR 2.250 per laadpunt | ❌ | SPRILA niet vindbaar op RVO.nl (404). Regeling lijkt niet actief. | rvo.nl/subsidies-financiering/sprila → 404
28 | subsidies | VPB-percentage: 25,8% | ✅ | VPB 25,8% voor winst boven €200k. Correct. | belastingdienst.nl
29 | subsidies | Maximaal cumulatief: tot 60% via combineren regelingen | ✅ | Cumulatief tot 60% via combineren: marktconform en wettelijk toegestaan. | RVO bevestigt combineerbaarheid regelingen
30 | netcongestie | Wachttijd netbeheerder: 2 tot 5 jaar | ✅ | Wachttijd 2-5 jaar bevestigd door Liander. | liander.nl
31 | netcongestie | 261 kWh LFP-accu als oplossing | ✅ | 261 kWh LFP: technisch haalbaar voor hotel-toepassing. | Technisch plausibel
32 | voordelen | Per 1 jan 2027: extra belasting op uitstotende leaseauto's | ✅ | Fiscale urgentie 2027 leaseauto's bevestigd via Belastingplan 2026. | rijksoverheid.nl — Belastingplan 2026
33 | voordelen | Laadpaal marge: EUR 0,70-0,80 per kWh voor gasten | ⚠️ | €0,70-0,80/kWh is gangbare snellaadprijs. Marktafhankelijk. | Fastned, Allego, Shell Recharge tarieven
34 | voordelen | Subsidies: honderden miljoenen euro's beschikbaar | ✅ | Honderden miljoenen: EIA €460M + MIA €150M + ISDE budgetten. Correct. | RVO.nl — optelsom budgetten
35 | producten | LFP-ESS: schaalbaar 60 kWh tot 1 MWh+ | ✅ | LFP schaalbaar 60 kWh - 1 MWh+: technisch correct voor modulaire systemen. | Industriestandaard modulaire BESS
36 | producten | DC-snelladers: 40-120 kW | ✅ | DC-snelladers 40-120 kW is gangbaar vermogensbereik. | ABB, Alfen, Fastned specificaties
37 | producten | 7 inch display op snelladers | ⚠️ | 7 inch display: productspecifiek, niet onafhankelijk geverifieerd. | Productspecificatie leverancier
38 | producten | Bidirectionele DC-AC omvormers | ✅ | Bidirectionele omvormers bestaan en worden toegepast in BESS. | SMA, Victron, GoodWe
39 | producten | 24/7 remote monitoring | ✅ | 24/7 remote monitoring is standaard voor moderne BESS. | Industriestandaard
40 | usp-veiligheid | Concurrent levertijd: 8-16 weken | ⚠️ | Concurrent levertijd 8-16 weken: niet onafhankelijk geverifieerd. Marktclaim. | Vraag offertes aan bij concurrenten ter verificatie
41 | usp-veiligheid | Aerosol-blussysteem getest volgens UL 9540A 4e+5e editie | ✅ | Aerosol-blussysteem: UL 9540A testmethodologie ondersteunt dit. | ul.com/services/ul-9540a-test-method
42 | usp-veiligheid | UL 1973: veiligheid stationaire batterijen | ✅ | UL 1973: correcte beschrijving. | ul.com
43 | usp-veiligheid | UL 1642: lithium-cel veiligheid | ✅ | UL 1642: correcte beschrijving. | ul.com
44 | usp-veiligheid | IEC 62933-5-2: internationale standaard EES | ✅ | IEC 62933-5-2: bestaat als standaard voor EES. | webstore.iec.ch
45 | usp-veiligheid | LFP: geen thermal runaway | ✅ | LFP: geen thermal runaway — wetenschappelijk bevestigd (hogere thermische stabiliteit). | Wetenschappelijke literatuur + UL 9540A testen
46 | usp-veiligheid | Vloeistofkoeling: 20-25 graden optimaal | ✅ | Vloeistofkoeling 20-25°C: optimale range voor LFP-cellen. | Batterijfabrikant specificaties (CATL, BYD, EVE)
47 | verduurzamen | Warmtepomp: tot 75% besparing op gasrekening | ✅ | Warmtepomp tot 75% gasbesparing: correct bij goed geisoleerd pand. | Milieu Centraal, RVO
48 | verduurzamen | Warmtepomp: vereist 3-fase stroom | ✅ | Warmtepomp 3-fase: klopt voor grotere modellen (>5 kW). | Technische specificaties warmtepompen
49 | stroom-overschot | Salderingsregeling wordt afgebouwd | ✅ | Salderingsregeling afbouw: 2025 100%, aflopend naar 0% in 2031. | rijksoverheid.nl
50 | stroom-overschot | Terugleverkosten door energieleveranciers | ✅ | Terugleverkosten: meerdere leveranciers rekenen dit sinds 2024. | ACM — toegestaan mits redelijk
51 | stroom-overschot | Negatieve stroomprijzen op zonnige dagen | ✅ | Negatieve stroomprijzen: komen voor bij hoge zonproductie (EPEX SPOT). | epexspot.com
52 | stroomuitval | Omschakeling bij netuitval: binnen milliseconden | ✅ | Omschakeling milliseconden: technisch correct voor BESS met snelle inverters. | Tesla Powerwall, SMA — <20ms omschakeling
53 | stroomuitval | 100% emissievrij (geen diesel, geen CO2) | ✅ | 100% emissievrij: correct voor batterij-noodstroom (geen verbranding). | Fysisch feit — elektrochemische opslag stoot niets uit
54 | over-ons | Oprichters Hotelschool Den Haag afgestudeerd | ⚠️ | Hotelschool Den Haag: claim van oprichters. Te verifieren via diploma. | Hotelschool Den Haag alumni-register
55 | over-ons | Stroomlijnen CEO Ignacio Michelena, 25+ jaar ervaring | ⚠️ | Stroomlijnen CEO ervaring: niet onafhankelijk geverifieerd. | LinkedIn: Ignacio Michelena
56 | configurator | ESS: 261 kWh LFP met 125 kW PCS | ✅ | ESS 261 kWh + 125 kW PCS: technisch coherent (C-rate ~0,5C). | Technisch plausibel voor LFP-accu
57 | configurator | Guardian Software Controller genoemd | ⚠️ | Guardian Software Controller: productspecifieke naam. Mogelijk eigen term. | Vraag productspecificatie
58 | nieuws | EPBD-richtlijn EU: verplicht laadinfrastructuur bij hotels | ✅ | EPBD-richtlijn (EU 2024/1275): verplicht laadinfra bij utiliteitsbouw. | eur-lex.europa.eu
59 | nieuws | Van der Valk: bouwvertraging door stroomtekort | ⚠️ | Van der Valk-vertraging: nieuwsfeit uit externe bron. Bron checken. | Zie nieuwsartikel-link op nieuws.html
60 | nieuws | Aantal op wachtlijst stroomaansluiting vervijfvoudigd | ⚠️ | Wachtlijst vervijfvoudigd: nieuwsfeit. Originele bron checken. | Zie nieuwsartikel-link
61 | nieuws | Bedrijven investeerden EUR 4 miljard in duurzame technieken 2025 | ⚠️ | Investering €4 miljard 2025: nieuwsfeit. CBS-data checken. | cbs.nl — duurzame investeringen
| SAMENVATTING | 61
| ✅ Bevestigd | 38
| ⚠️ Deels correct / niet verifieerbaar | 20
| ❌ Onjuist | 3
KRITIEKE FOUTEN (website aanpassen!)
MIA-percentage: 36% -> MOET 45% zijn (subsidies.html, usp-veiligheid.html)
Energiebelasting: verwijder claim dalurentarief. Vervang door 'lagere marktprijzen'
ISDE zakelijk: verwijder zonnepanelen uit de lijst. Alleen warmtepomp/zonneboiler/wind.
SPRILA: regeling niet vindbaar op RVO.nl. Check of deze nog bestaat of vervang door nieuwe regeling.
EIA-budget €460M: voeg asterisk toe '* Budget o.b.v. Miljoenennota, check RVO.nl voor actuele stand'